|  |
| --- |
| **河源市人民医院电梯维护保养项目报价一览表** |
| **报价时间： 年 月 日** |
| 公司名称 | 资质是否符合 | 报价总价（元） |
|  |  | ¥ |
|  **签名（公章）：** |

|  |
| --- |
| **河源市人民医院38台电梯全包维修保养清单** |
| **序号** | **品牌型号** | **院内编号** | **设备****类型** | **载重(千克)** | **速度(m/s)** | **层站（层）** | **设备数量（台）** | **安装年份** | **单价**(元/台\*月) | **合同期（月）** | **小计**(元/台\*年) | **备注** |
| 1 | 上海三菱HOPE-IIB | 1# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 5 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 2 | 上海三菱HOPE-IIB | 2# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 5 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 3 | 上海三菱HOPE-IIB | 3# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 4 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 4 | 上海三菱HOPE-IIB | 4# | 医用梯 | 1800 | 1.5 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 5 | 上海三菱HOPE-IIB | 5# | 医用梯 | 1800 | 1.5 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 6 | 上海三菱HOPE-IIB | 6# | 医用梯 | 1800 | 1.5 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 7 | 上海三菱HOPE-IIB | 7# | 医用梯 | 1800 | 1.5 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 8 | 上海三菱HOPE-IIB | 8# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 4 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 9 | 上海三菱LEHY | 9# | 客梯 | 1050 | 1.0 | 5 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 10 | 上海三菱LEHY | 10# | 客梯 | 1050 | 1.75 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 11 | 上海三菱LEHY | 11# | 客梯 | 1050 | 1.0 | 4 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 12 | 上海三菱LEHY | 12# | 客梯 | 1050 | 1.75 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 13 | 上海三菱HOPE-IIB | 13# | 医用梯 | 1800 | 1.5 | 16 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 14 | 上海三菱HOPE-IIB | 14# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 4 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 15 | 上海三菱HOPE-IIB | 15# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 4 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 16 | 北京北创恒基电梯BO-23JS04016 | 16# | 杂物电梯 | 200 | 0.4 | 2 | 1 | 2024 |  |  |  | 质保至25年8月7日 |
| 17 | 北京北创恒基电梯BO-23JS04016 | 17# | 杂物电梯 | 200 | 0.4 | 2 | 1 | 2024 |  |  |  | 质保至25年8月7日 |
| 18 | 上海三菱JS-BF-1200 | 18# | 扶梯 | 1000 | 0.5 | 2 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 19 | 上海三菱JS-BF-1200 | 19# | 扶梯 | 1000 | 0.5 | 2 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 20 | 上海三菱HOPE-IIB | 20# | 医用梯 | 1800 | 1.0 | 3 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 21 | 上海三菱LEHY-II | 21# | 客梯 | 1050 | 1.0 | 8 | 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 22 | 日立电梯MCA-1050-C0105 | 22# | 客梯 | 1050 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 23 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 23# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 14 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 24 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 24# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 25 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 25# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 26 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 26# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 27 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 27# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 28 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 28# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 29 | 日立电梯MCA-1050-C0105 | 29# | 客梯 | 1050 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 30 | 日立电梯MCA-1050-C0105 | 30# | 客梯 | 1050 | 1.75 | 13 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 31 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 31# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 14 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 32 | 日立电梯MCA-B1600-2S105 | 32# | 医用梯 | 1600 | 1.75 | 14 | 1 | 2017 |  |  |  |  |
| 33 | 日立电梯MCA-B | 33# | 客梯 | 1600 | 1.0 | 3 | 1 | 2023 |  |  |  | 质保至26年3月28日 |
| 34 | 联合富士电梯UFJ-P | 34# | 客梯 | 3000 | 1.0 | 3 | 1 | 2023 |  |  |  | 质保至26年3月28日 |
| 35 | 杭州西奥电梯XO-CONB | 35# | 客梯 | 1600 | 1.0 | 5 | 1 | 2024 |  |  |  | 质保至27年5月10日 |
| 36 | 快意JOYMORE | 1# | 客梯 | 1050 | 1 | 4 | 1 | 深河门诊/2020 |  |  |  |  |
| 37 | 快意 | 2# | 医用梯 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 深河门诊/2020 |  |  |  |  |
| 38 | 快意 | 3# | 医用梯 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 深河门诊/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  | 一年维保费合计 元 |
|  | 二年维保费合计 元 |